## read
Calibration of inputs (value returned by analogRead() as a function of voltage applied to pin)
Voltage applied | Value read
| PR1 | PR2 | PR3 | Ideal (linear)
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.5 | 230 | 228 | 232 | 409.6
1 | 612 | 612 | 613 | 819.2
1.5 | 994 | 994 | 996 | 1228.8
2 | 1385 | 1385 | 1390 | 1638.4
2.5 | 1774 | 1773 | 1775 | 2048
3 | 2158 | 2155 | 2159 | 2457.6
3.5 | 2535 | 2531 | 2539 | 2867.2
4 | 2948 | 2943 | 2950 | 3276.8
4.5 | 3487 | 3471 | 3480 | 3686.4
5 | 4095 | 4095 | 4095 | 4096

## write
Calibration of outputs (voltage measured as a function of value passed to analog write functions)
Requested voltage | Measured voltage
| PR1 (dacWrite) | PR2 (dacWrite) | PR3 (ledCWrite) | Ideal (linear)
0 | 0.12 | 0.08 | 0 | 0
0.5 | 0.62 | 0.58 | 0.52 | 0.5
1 | 1.15 | 1.1 | 1.07 | 1
1.5 | 1.65 | 1.62 | 1.61 | 1.5
2 | 2.18 | 2.14 | 2.16 | 2
2.5 | 2.68 | 2.65 | 2.7 | 2.5
3 | 3.21 | 3.17 | 3.25 | 3
3.5 | 3.72 | 3.68 | 3.79 | 3.5
4 | 4.24 | 4.22 | 4.35 | 4
4.5 | 4.75 | 4.72 | 4.88 | 4.5
5 | 4.94 | 4.94 | 4.94 | 5
Note on B3: Craig: dacWrite function
Note on C3: Craig: dacWrite function
Note on D3: Craig: ledCWrite function, with 8-bit resolution (255 max value) and 12kHz frequency