## read
Calibration of inputs (value returned by analogRead() as a function of voltage applied to pin)
Voltage applied | Value read
| PR1 | PR2 | PR3 | Ideal (linear)
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.5 | 230 | 228 | 232 | 409.6
1 | 612 | 612 | 613 | 819.2
1.5 | 994 | 994 | 996 | 1228.8
2 | 1385 | 1385 | 1390 | 1638.4
2.5 | 1774 | 1773 | 1775 | 2048
3 | 2158 | 2155 | 2159 | 2457.6
3.5 | 2535 | 2531 | 2539 | 2867.2
4 | 2948 | 2943 | 2950 | 3276.8
4.5 | 3487 | 3471 | 3480 | 3686.4
5 | 4095 | 4095 | 4095 | 4096
Flipped:
AnalogRead value | Actual voltage / maximum voltage
0 | 0
230 | 0.1
612 | 0.2
994 | 0.3
1385 | 0.4
1774 | 0.5
2158 | 0.6
2535 | 0.7
2948 | 0.8
3487 | 0.9
4095 | 1
After correction based on polynomial fit:
AnalogRead value | Actual voltage / maximum voltage | Ideal
4 | 0 | 0
22 | 0.1 | 25.5
51 | 0.2 | 51
79 | 0.3 | 76.5
107 | 0.4 | 102
134 | 0.5 | 127.5
160 | 0.6 | 153
183 | 0.7 | 178.5
208 | 0.8 | 204
235 | 0.9 | 229.5
255 | 1 | 255

## write
Calibration of outputs (voltage measured as a function of value passed to analog write functions)
Requested voltage | Measured voltage
| PR1 (dacWrite) | PR2 (dacWrite) | PR3 (ledCWrite) | Ideal (linear) | dacWrite average
0 | 0.12 | 0.08 | 0 | 0 | 0.1
0.5 | 0.62 | 0.58 | 0.52 | 0.5 | 0.6
1 | 1.15 | 1.1 | 1.07 | 1 | 1.125
1.5 | 1.65 | 1.62 | 1.61 | 1.5 | 1.635
2 | 2.18 | 2.14 | 2.16 | 2 | 2.16
2.5 | 2.68 | 2.65 | 2.7 | 2.5 | 2.665
3 | 3.21 | 3.17 | 3.25 | 3 | 3.19
3.5 | 3.72 | 3.68 | 3.79 | 3.5 | 3.7
4 | 4.24 | 4.22 | 4.35 | 4 | 4.23
4.5 | 4.75 | 4.72 | 4.88 | 4.5 | 4.735
5 | 4.94 | 4.94 | 4.94 | 5 | 4.94
dacWrite
Actual voltage / maximum | Value passed to dacWrite / maximum
0.020243 | 0
0.12146 | 0.1
0.22773 | 0.2
0.33097 | 0.3
0.43725 | 0.4
0.53947 | 0.5
0.64575 | 0.6
0.74899 | 0.7
0.85628 | 0.8
0.9585 | 0.9
1 | 1
LedcWrite
Actual voltage | Value passed to ledcWrite / maximum
0 | 0
0.10526 | 0.1
0.2166 | 0.2
0.32591 | 0.3
0.43725 | 0.4
0.54656 | 0.5
0.65789 | 0.6
0.76721 | 0.7
0.88057 | 0.8
0.98785 | 0.9
1 | 1
After calibration
Requested voltage | Measured voltage
| PR1 (dacWrite) | PR2 (dacWrite) | PR3 (ledCWrite) | Ideal (linear) | dacWrite average
0 | 0.12 | 0.08 | 0 | 0 | 0.1
0.5 | 0.52 | 0.48 | 0.52 | 0.5 | 0.5
1 | 1.05 | 1 | 1.03 | 1 | 1.025
1.5 | 1.53 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.515
2 | 1.99 | 1.96 | 1.97 | 2 | 1.975
2.5 | 2.46 | 2.43 | 2.44 | 2.5 | 2.445
3 | 2.95 | 2.91 | 2.93 | 3 | 2.93
3.5 | 3.46 | 3.41 | 3.43 | 3.5 | 3.435
4 | 3.96 | 3.92 | 3.96 | 4 | 3.94
4.5 | 4.53 | 4.5 | 4.56 | 4.5 | 4.515
5 | 4.94 | 4.94 | 4.94 | 5 | 4.94
Note on B3: Craig: dacWrite function
Note on C3: Craig: dacWrite function
Note on D3: Craig: ledCWrite function, with 8-bit resolution (255 max value) and 12kHz frequency
Note on B60: Craig: dacWrite function
Note on C60: Craig: dacWrite function
Note on D60: Craig: ledCWrite function, with 8-bit resolution (255 max value) and 12kHz frequency